## Sheet1
(消火設備)
表ＲＭ－４－２【専】
スプリンクラー設備
細目 |  | 摘要 |  | 単位 | 材料 | 配管工 ［人］ | その他
流水検知装置等 ［組］
80A | [5 empty] | 3
流水検知装置 |  | 100 |  | 組 | 1 | 3.3 | １式
|  | 125 |  |  |  | 3.6
150 | [5 empty] | 4
|  | 7.5 kW 以下 |  |  |  | 2.5
ポンプ制御盤 |  | 11 ～ 19 kW |  | 面 | 1［面］ | 2.8 | １式
|  | 22 kW |  |  |  | 3.3
37 kW 以上 | [5 empty] | 4
スプリンクラーヘッド |  | 天井穴明け、附属品共 |  | 個 | 1［個］ | 0.18 | １式
同上用保護網 |  |  |  | 個 | 1［個］ | 0.07 | １式
末端試験弁 |  | 25A 仕切弁、テスト用放水口、圧力計共 |  | 組 | 1 | 0.5 | １式
起動用水圧開閉装置 |  | 100L 圧力タンク、附属品共 |  | 組 | 1 | 2.5 | １式
呼水槽 |  | 100L、150L ブラケット共 |  | 基 | 1［基］ | 2 | １式
スプリンクラー用送水口 |  | 65A 埋込形、銘板共 |  | 個 | 1［個］ | 0.6 | １式
ベル |  |  |  | 個 | 1［個］ | 0.2 | １式
流量測定装置 |  | 仕切弁共 |  | 組 | 1 | 1 | １式
補助散水栓箱(埋込形) |  | ホース、ノズル、ホース収納装置、 (発信機、表示灯、電鈴)箱 |  | 組 | 1 | 1.4 | １式
補助散水栓箱(露出形) |  | ホース、ノズル、ホース収納装置、 (発信機、表示灯、電鈴)箱 |  | 組 | 1 | 1.25 | １式
(注) 1.スプリンクラーヘッド、同上用保護網、末端試験弁及びスプリンクラー用送水口の「その他」の率は、 表３－１－３ 機械設備工事の「配管附属品」による。それ以外は「衛生機器」による。 2. 「その他」の率対象は、配管工とする。
- ＲM 91 -