## Sheet1
第３編 電気設備工事 １.【第１節 共通工事】
１－１ 一般事項
本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。
１－２ 参考歩掛り
(１)適用条件及び留意事項
イ.配管工事、配線工事及び接地工事に適用する。
ロ.配線工事における参考歩掛りは、管内配線の歩掛りとする。ただし、表ＲＥ－１－１２
は除く。
ハ.ボックス内の分岐、接続、絶縁抵抗試験及び回路表示を含み、機器への接続は含まない。
ニ.接地工事における参考歩掛りの労務は、取付け、結線及び試験調整を含む。
-RE1-