**表　RE-1-5 【設】**

**金属トラフ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 材　料 | 雑材料 | 電工  ［人］ | その他 | 備　考 |
| 金属トラフ  ［ｍ］ |
|  | 200mm×100mm |  | 1 |  | 0.52 |  |  |
|  | 250mm×100mm |  | 1 |  | 0.54 |  |  |
|  | 300mm×100mm |  | 1 | １式 | 0.56 |  |  |
|  | 400mm×150mm |  | 1 |  | 0.62 |  |  |
|  | 500mm×150mm |  | 1 | 材  料  価  格 | 0.66 |  |  |
| 金属トラフ | 500mm×200mm | ｍ | 1 | 0.68 | １式 |  |
| 600mm×200mm | 1 | 0.72 |  |
|  | 600mm×250mm |  | 1 | × | 0.74 |  |  |
|  | 600mm×300mm |  | 1 | 0.02 | 0.76 |  |  |
|  | 800mm×250mm |  | 1 |  | 0.82 |  |  |
|  | 800mm×300mm |  | 1 |  | 0.84 |  |  |
|  | 800mm×400mm |  | 1 |  | 0.88 |  |  |

(注)1.本表以外の寸法のものについては、［縦(mm)＋横(mm)＋1000］×0.0004の値をｍ当たりの

　　　　電工の歩掛りとする。

　　　2.「その他」の率対象は、電工とする。

-RE4-