**接地工事(雷保護設備)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘　要 | 単位 | 材　料 | | | 雑    材    料 | 電    工 | 普  通  作  業  員 | そ    の    他 |
| 接  地  銅  板 | 銅  覆  鋼  棒 | 接  地  極  埋  設  標 |
|  |  | ［枚］ | ［組］ | ［枚］ |  | ［人］ | ［人］ |  |
| 900×900×1.5ｔ |  | 1 |  |  |  | 1.53 | 3.58 |  |
| 500×500×1.5ｔ | か所 | 1 |  |  | １式 | 0.826 | 1.20 |  |
| 500×250×1.5ｔ |  | 1 |  |  | 材  料  価  格 | 0.609 | 1.03 |  |
| 単独打込  ２連結打込 | か所 |  | 1  1 |  | 0.183  0.287 | －  － |  |
| ３連結打込 |  |  | 1 |  | 0.383 | － | １式 |
| 黄銅板製 | 枚 |  |  | 1 | ×  0.02 | 0.307 | － |  |

材　料

細　目

備　考

銅板式

打込式

接地極埋設標

測定共

測　定

0.223人

埋設標

0.084人

摘　要

単位

［枚］［組］［枚］

［人］

［人］

900×900×1.5ｔ

500×500×1.5ｔ

500×250×1.5ｔ

単独打込

２連結打込

３連結打込

黄銅板製

1.53

3.58

か所

か所

１式

0.826

0.609

0.183

0.287

0.383

1.20

1.03

１式

0.02

0.307

(注) 　1.「その他」の率対象は、電工及び普通作業員とする。

**-RE9-**