２.【第２節　電力設備工事】

２－１　一般事項

本節に定める参考歩掛りにおける仕様は、公共建築工事標準仕様書による。

２－２　参考歩掛り

(１)適用条件及び留意事項

イ.電灯設備、動力設備、架空線路及び地中線路に適用する。

ロ.電灯設備の参考歩掛りの労務は、機材の取付け、結線及び試験調整を含む。

ハ.動力設備の参考歩掛りの労務は、機材の取付けを含む。

ニ.架空線路の参考歩掛りの労務は、機材の取付け、結線及び試験調整を含む。

(２)細目工種

**(電灯設備) 表　RE-2-1 【設】 　配線器具その他**

細　目

| 摘要 | 単位 | 材　料 | | | | | 雑    材 | 電    工 | そ    の | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| リ  モ  コ  ン  ス  イ | セ  レ  ク  タ  ス  イ | セ  レ  ク  タ  ス  イ | リ  モ  コ  ン  リ  レ | リ  モ  コ  ン  ト  ラ  ン |
|  |  | チ | チ | チ |  | ス |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 料 |  | 他 |  |
|  |  |  | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L | L |  |  |  |  |  |  |

［個］［個］［個］［個］［個］

［人］

0.054

0.261

0.470

0.168

0.168

| リモコンスイッチ |  | 個 | 1 |  |  |  | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| リモコンセレクタスイッチ | 6L | 個 |  | 1 |  |  |  | １式 |
| 12L | 個 |  |  | 1 |  |  | (材料価格 |
| リモコンリレー |  | 個 |  |  |  | 1 |  | ×0.02) |
| リモコントランス |  | 個 |  |  |  |  | 1 |  |

１式

(注)　1.「その他」の率対象は、電工とする。

**-RE10-**