**表　RE-2-2 【設】**

**ＨＩＤ灯器具(ア)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細　目 | 摘　要 | | 単位 | 材　料 | | 雑    材    料 | 電    工 | そ    の    他 | 備考 |
| Ｈ  Ｉ  Ｄ  灯  器  具 | 灯  具  昇  降  装  置 |
|  |  |  |  | ［個］ |  |  | ［人］ |  |  |
|  | 投光器 | 400Ｗ以下 |  | 1 |  |  | 1.430 |  |  |
|  | 投光器 | 1000Ｗ以下 |  | 1 |  |  | 1.740 |  |  |
|  | 直付 | 250Ｗ以下 |  | 1 |  |  | 0.304 |  |  |
|  | 直付  直付 | 400Ｗ以下  1000Ｗ以下 |  | 1  1 |  | １式  材  料  価  格 | 0.348  0.417 |  |  |
| ＨＩＤ灯器具 | ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 250Ｗ以下  ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 400Ｗ以下 | | 個 | 1  1 |  | 0.330  0.391 | １式 |  |
|  | ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ 1000Ｗ以下 | |  | 1 |  | 0.470 |  |
|  | 埋込 | 150Ｗ以下 |  | 1 |  | × | 0.240 |  |  |
|  | 埋込 | 250Ｗ以下 |  | 1 |  | 0.02 | 0.357 |  |  |
|  | 埋込 | 400Ｗ以下 |  | 1 |  |  | 0.409 |  |  |
|  | 昇降装置 | | 個 |  | 1 |  | 0.200 |  |  |
| 灯具昇降装置 | 滑 車 | |  | 1 |  | 0.080 |  |  |
|  | ワイヤー | | ｍ |  | 1 |  | 0.020 |  |  |

(注)　1.安定器を含む。

　　　　2.「その他」の率対象は、電工とする。

-RE11-