表　RE-2-3 【設】

**ＨＩＤ灯器具(イ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘　要 | 単位 | 材　料 | | | | | | 雑材料 | 電工  ［人］ |
| Ｈ  Ｉ  Ｄ  灯  ［個］ | ポール | | | | |
| Ｔ  3.5  ［本］ | Ｔ  4  ［本］ | Ｔ  4.5  ［本］ | Ｔ  5  ［本］ | Ｔ  5.5  ［本］ |
| ポールライト  100Ｗ | 灯 | 1 | 1 |  |  |  |  | １式  材  料  価  格  ×  0.02 | 1.51 |
| 100Ｗ | 1 |  | 1 |  |  |  | 1.51 |
| 200Ｗ | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.78 |
| 200Ｗ | 1 |  |  |  | 1 |  | 1.78 |
| 200Ｗ | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.78 |
| 250Ｗ | 1 |  |  | 1 |  |  | 1.84 |
| 250Ｗ  250Ｗ | 1  1 |  |  |  | 1 | 1 | 1.84  1.84 |
| 300Ｗ  300Ｗ | 1  1 |  |  | 1 | 1 |  | 2.02  2.02 |
| 300Ｗ | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.02 |
| 400Ｗ | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.02 |
| 400Ｗ | 1 |  |  |  | 1 |  | 2.02 |
| 400Ｗ | 1 |  |  |  |  | 1 | 2.02 |

細　目

その他

ＨＩＤ灯器具

１式

1

400Ｗ

1

材　料

2.02

摘　要

単位

3.5

ポール

雑材料

電工

備　考

4.5

5.5

［個］［本］［本］［本］［本］［本］

［人］

ポールライト

100Ｗ

100Ｗ

200Ｗ

200Ｗ

200Ｗ

250Ｗ

250Ｗ

250Ｗ

300Ｗ

300Ｗ

300Ｗ

400Ｗ

400Ｗ

1.51

(注)　1.安定器は内蔵とする。

　　　　2.基礎は別途とする。

　　　　3.「その他」の率対象は、電工とする。

1.51

１式

0.02

1.78

1.78

1.78

1.84

1.84

1.84

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 材　料 | 雑材料 | 電工  ［人］ | その他 | 備考 |
| ガーデンライト  ［灯］ |
| ガーデンライト | １灯形 | 灯 | 1 | １式  (材料価格×  0.02) | 0.755 | １式 |  |
| ２灯形 | 1 | 0.906 |  |

**表　RE-2-4 【設】**

**ガーデンライト**

(注)　1.高さは２ｍ以下とする。

　　　　2.基礎は別途とする。

　　　　3.「その他」の率対象は、電工とする。

**-RE12-**