**表　RE-2-14 【設】**

**変圧器(柱上取付け)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 細　目 | 摘　要 | 単位 | 材料 | 雑  材  料 | 電  工  ［人］ | 普  通  作  業  員  ［人］ | そ  の  他 | 備　考 |
| 変  圧  器  ［台］ |
|  | 単相　 5kVA |  | 1 |  | 0.547 | 0.547 |  |  |
|  | 単相　10kVA |  | 1 |  | 0.644 | 0.644 |  |  |
|  | 単相　15kVA |  | 1 |  | 0.644 | 0.644 |  |  |
|  | 単相　20kVA |  | 1 |  | 1.09 | 1.09 |  |  |
|  | 単相　25kVA |  | 1 |  | 1.09 | 1.09 |  |  |
|  | 単相　30kVA |  | 1 |  | 1.15 | 1.15 |  |  |
|  | 単相　50kVA |  | 1 |  | 1.36 | 1.36 |  |  |
|  | 単相　75kVA | 台 | 1 |  | 2.24 | 2.24 |  |  |
|  | 三相　 5kVA | 1 | １式 | 0.697 | 0.697 |  |  |
|  | 三相　10kVA |  | 1 |  | 0.817 | 0.817 |  |  |
|  | 三相　15kVA |  | 1 | 材 | 0.817 | 0.817 |  |  |
|  | 三相　20kVA |  | 1 | 料  価 | 1.32 | 1.32 |  |  |
|  | 三相　25kVA |  | 1 | 格 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 変圧器 | 三相　30kVA |  | 1 | × | 1.45 | 1.45 | １式 |  |
| (6kV／3kV) | 三相　50kVA |  | 1 | 0.02 | 1.70 | 1.70 |  |
|  | 三相　75kVA |  | 1 |  | 2.53 | 2.53 |  |  |
|  | 単相 10kVA×２ |  | 2 |  | 1.06 | 1.06 |  |  |
|  | 単相 15kVA×２ |  | 2 |  | 1.45 | 1.45 |  |  |
|  | 単相 20kVA×２ |  | 2 |  | 1.79 | 1.79 |  |  |
|  | 単相 30kVA×２ | 台 | 2 |  | 1.90 | 1.90 |  |  |
|  | 三相　10kVA×２ | 2 |  | 1.34 | 1.34 |  |  |
|  | 三相 15kVA×２ |  | 2 |  | 1.78 | 1.78 |  |  |
|  | 三相 20kVA×２ |  | 2 |  | 2.19 | 2.19 |  |  |
|  | 三相 30kVA×２ |  | 2 |  | 2.40 | 2.40 |  |  |
|  | 三相 10kVA×３ |  | 3 |  | 1.87 | 1.87 |  |  |
|  | 三相 15kVA×３ | 台 | 3 |  | 2.47 | 2.47 |  |  |
|  | 三相 20kVA×３ | 3 |  | 3.05 | 3.05 |  |  |
|  | 三相 30kVA×３ |  | 3 |  | 3.34 | 3.34 |  |  |

(注)　1.変台板の取付けを含む。

　　　　2.「その他」の率対象は、電工及び普通作業員とする。

-RE20-