表ＲＭ－１－３【設】

排水用鋳鉄管

　差込み形ＲＪ管

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘要 | | 単位 | 材  管 [ ｍ ] 継 手 | 料  接合材等 | 支持金物 | 配管工  [人] | はつり補修 | その他 |
| 施工箇所 | 呼び径 |
|  | 75 |  | １式  (管単価×  0.96) |  |  | 0.376 |  |  |
| 機械室・便所配管 | 100 | ｍ | １式  1.05 (管単価×  0.86) | － | １式  (管単価×  0.20) | 0.386 | １式  (労務費×  0.08) | １式 |
|  | 125 |  | １式  (管単価×  0.73) |  |  | 0.395 |  |  |

(注)　1.　「その他」の率対象は、配管工及びはつり補修とする。

- ＲM 3 -