配管保温(ポリスチレンフォーム)

　給水管、排水管(5/8)

保

区温

分材

質

給

水

管

、

排

水

管

ポ

リ

ス

チ

レ

ン

フ

ム

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 材 | | 料 | | 雑  材  料 | 運  搬  費 | 保  温  工  ［人］ |
| 呼  び  径 | 単  位 | アルミガラス  クロス化粧  保温筒［ｍ］ | | アルミガラス  クロス粘着  テープ［ｍ］ | |
| 20厚 | 25厚 | 60幅 | 100幅 |
| 15 |  | 1.03 | － | 1.6 | － |  |  | 0.039 |
| 20 |  | 1.03 | － | 1.6 | － |  |  | 0.042 |
| 25 |  | 1.03 | － | 1.6 | － |  |  | 0.043 |
| 32 |  | 1.03 | － | 1.7 | － |  |  | 0.044 |
|  |  |  |  |  |  |  | １ |  |
| 40 |  | 1.03 | － | 1.7 | － |  | 式 | 0.048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 1.03 | － | 1.8 | － | １ | 材 | 0.051 |
|  |  |  |  |  |  | 式 | 料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 費 |  |
| 65 |  | 1.03 | － | 1.9 | － | 材 | ＋ | 0.057 |
|  | m |  |  |  |  | 料 | 雑 |  |
| 80 |  | 1.03 | － | 1.9 | － | 費  × | 材  料 | 0.062 |
|  |  |  |  |  |  | 0.05 | 費 |  |
| 100 |  | － | 1.03 | 2.2 | － |  |  | 0.083 |
|  |  |  |  |  |  |  | × |  |
| 125 |  | － | 1.03 | 2.3 | － |  | 0.03 | 0.102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | － | 1.03 | 2.5 | － |  |  | 0.119 |
| 200 |  | － | 1.03 | － | 2.7 |  |  | 0.166 |
| 250 |  | － | 1.03 | － | 3.0 |  |  | 0.199 |
| 300 |  | － | 1.03 | － | 3.3 |  |  | 0.234 |

材

料

1

式

施 呼 単

工

箇

所

アルミガラス アルミガラス

クロス化粧

保温筒［ｍ］

クロス粘着

テープ［ｍ］

20厚 25厚 60幅 100幅

15

20

25

［人］

1.03

1.03

1.03

－ 1.6

0.039

1.6

1.6

0.042

0.043

天

井

内

、

パ

イ

プ

シ

32

40

50

65

1.03

1.03

1.03

1.03

1.7

1.7

1.8

1.9

0.044

0.048

0.051

フ

ト

内

及

び

空

隙

壁

中

80

100

125

150

200

250

300

0.057

1.03

1.9

0.062

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

2.2

2.3

2.5

2.7

3.0

3.3

0.05

0.03

0.083

0.102

0.119

0.166

0.199

0.234

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 8 -