配管保温(ポリスチレンフォーム)

　給水管、排水管(8/8)

保

温

材

質

施

工

箇

所

給

水

管

、

排

水

管

ポ

リ

ス

チ

レ

ン

フ

ム

屋

房厨外露

等房露出

の多バル

多湿ル

箇コ

ー所ニ

、厨房開放

の房放

の天廊

天井下

内を

は内含

。は含む

ま

。いな及び

浴

室

、

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼  び  径 | 単  位 | ポリスチレンフォーム  保温筒［ｍ］ | | 粘着  テープ  ［ｍ］ |
| 20厚 | 25厚 |
| 15 |  | 1.03 | － | 3.5 |
| 20 |  | 1.03 | － | 3.6 |
| 25 |  | 1.03 | － | 3.7 |
| 32 |  | 1.03 | － | 3.9 |
| 40 |  | 1.03 | － | 4.0 |
| 50 |  | 1.03 | － | 4.2 |
| 65 |  | 1.03 | － | 4.5 |
|  | m |  |  |  |
| 80 |  | 1.03 | － | 4.7 |
| 100 |  | － | 1.03 | 5.4 |
| 125 |  | － | 1.03 | 5.9 |
| 150 |  | － | 1.03 | 6.4 |
| 200 |  | － | 1.03 | 7.1 |
| 250 |  | － | 1.03 | 8.1 |
| 300 |  | － | 1.03 | 8.9 |

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

ポリスチレンフォーム

保温筒［ｍ］

20厚

25厚

粘着

テープ

［ｍ］

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

1.03

3.5

3.6

3.7

3.9

4.0

4.2

4.5

4.7

5.4

5.9

6.4

7.1

8.1

8.9

ポリエチレンフィルム

［ｍ］

ステンレス

鋼板

［ｍ２］

100幅 125幅 150幅 200幅 250幅

0.2mm

5.1

5.4

6.0

6.6

7.0

7.9

7.2

8.0

10.0

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

－－－

9.6 － －

10.8

9.9

0.34

0.36

0.39

0.42

0.44

0.49

0.55 材

0.60

0.75

0.85

0.95

1.15

11.7

1.36

－ － 10.9

1.56

材

料

費

×

0.05

材

料

費

＋

雑

材

料

費

×

0.03

|  |  |
| --- | --- |
| 保  温  工  ［人］ | ダ  ク  ト  工  ［人］ |
| 0.056 | 0.093 |
| 0.058 | 0.099 |
| 0.064 | 0.106 |
| 0.068 | 0.115 |
| 0.073 | 0.121 |
| 0.080 | 0.135 |
| 0.087 | 0.151 |
| 0.096 | 0.165 |
| 0.127 | 0.202 |
| 0.150 | 0.229 |
| 0.169 | 0.257 |
| 0.218 | 0.320 |
| 0.289 | 0.378 |
| 0.371 | 0.432 |

1

式

［人］

0.056

0.058

0.064

0.068

0.073

0.080

0.087

0.096

0.127

0.150

0.169

0.218

0.289

0.371

［人］

0.093

0.099

0.106

0.115

0.121

0.135

0.151

0.165

0.202

0.229

0.257

0.320

0.378

0.432