表ＲＭ－１－５【市】

配管保温(ポリスチレンフォーム)

　冷水・冷温水管(膨張管を含む。)(1/7)

トの

工

他

［人］

保

温

工

［人］

カバー

ピン

［個］

合成樹脂製

カバー１

(シートタイプ)

［ｍ２］

摘要

1式

67

22

.0 .0

00

36

77

.0 .0

00

ポリエチレンフィルム

粘着 ［ｍ］

テープ

［ｍ］

100幅 125幅 150幅 200幅 250幅

2

.4

0

－

－

－

4

.4

0

－

－

－

－－

.5

6

.9

6

.8

3

.9

3

ポリスチレンフォーム

保温筒［ｍ］

50厚

30厚 40厚

呼単

び

位

径

保施

温工

材箇

質所

|  |  |
| --- | --- |
| 0.080  0.098 | 0.029  0.035 |
| 0.106  0.116  0.131 | 0.036  0.039  0.043 |
| 0.144  0.175 | 0.046  0.052 |
| 0.211  0.244 | 0.059  0.065 |

747

790

.0 .0 .1

000

7

.4

0

－

－

－

100

884

.2 .3 .4

000

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

8

.5

0

－

－

－

0

.6

0

－

－

－

5

.6

0

－

－

－

1

.7

0

－

－

－

6

.7

0

－

－

.6

8

6

.8

0

－

－

.8

9

7

.9

0

－

－

.0

1

1

7

.0

1

－

－

.2

2

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| － | － | 4.1 | 7.4 | － |
| 1.03 | － | 4.6 | － | 7.6 |
| 1.03 | － | 4.7 | － | 8.0 |
| 1.03 | － | 4.9 | － | 8.7 |
| 1.03 | － | 5.2 | － | 9.5 |
| 1.03 | － | 5.4 | － | － |
| 1.03 | － | 5.9 | － | － |
| 1.03 | － | 6.3 | － | － |
| 1.03 | － | 6.8 | － | － |

.4

7

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

7

.2

1

－

.0

1

1

－

5

.5

1

－

.6

3

1

－

6

.7

1

.4

2

1

－

－

－－－

.7

7

.0

9

.9

9

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

.03 30. .03 － － － － － － － － － － －

111

00

45

一般居室、 廊下

ポリスチレンフ ム

冷水・冷温水管( 膨張管を含む

屋内露出

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。