保そ

温の

工

他

［人］

6

8

.0

0

1式

|  |
| --- |
| 0.092  0.100 |
| 0.116 |
| 0.128 |
| 0.140 |
| 0.151  0.164 |
| 0.208  0.242 |

616

754

.2 .3 .4

000

2

4

.5

0

配管保温(ポリスチレンフォーム)

　ブライン管(4/7)

摘要

ポリスチレンフォーム ポリエチレンフィルム アルミガラスクロス

保温筒［ｍ］ 粘着 ［ｍ］ ［ｍ］

テープ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ［ｍ］ |  |  |  |
| 40厚 | 50厚 65厚 100幅 | 125幅 | 150幅 200幅 250幅 100幅 | 125幅 150幅 |

呼単

び

位

径

保施

温工

材箇

質所

.0

5

.1

8

.2

4

3

.0

1

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

.3 .1

78

－ 5.6

.8 .4

8. 10

.9

1

1

.5

3

1

.2

5

.6

5

.9

5

6.6 －

－－

－－

.2

5

.6

5

.3

3

1

.9

2

1

.7

4

1

.6

9

.3

2

1

.5

3

1

.6

4

1

－－

.8

8

.3

9

.9

9

10.7 －

1

－－

－－－

.5

8

.3

4

.0

9

.4

4

33

.0 .0

11

.3

5

3

.0

1

.5

5

3

.0

1

.6

5

3

.0

1

.9

5

.0

6

.4

7

.7

7

.2

8

.0

9

.7

9

.6

0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

3

.0

1

－－

－－

|  |
| --- |
| 20  25 |
| 32 |
| 40 |
| 50 |
| 65  80 |
| 100 |
| 125 |

m

－－－

天井内、 パイプシャ フト内及び空隙壁中

ポリスチレンフ ム

ブライン管

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。