表ＲＭ－１－８【市】

配管保温(ロックウール)

　給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)(1/9)

トの

工

他

［人］

0

2

.0

0

運保

温

搬

工

費

［人］

0

4

.0

0

1式

2367036527724

2222333455790

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .0 .0 0. .0 .0 .1 0000000000000

2358284654606

4444556802825

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .0 .1 1. .1 .2 .2 0000000000000

材料

雑

カバー

ピン

［個］

合成樹脂製

カバー１

(シートタイプ)

［ｍ２］

ロックウール保温筒

［ｍ］

20厚 25厚 40厚

施

工

箇

所

保

温

材

質

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | － | － | 0.34 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.36 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.39 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.42 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.44 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.49 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.55 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.60 | 12 |
| － | 1.05 | － | 0.75 | 12 |
| － | 1.05 | － | 0.85 | 12 |
| － | 1.05 | － | 0.95 | 12 |
| － | － | 1.05 | 1.27 | 12 |
| － | － | 1.05 | 1.55 | 12 |
| － | － | 1.05 | 1.76 | 12 |

0520050

2234568

050000

025050

111223

屋内露出 一般居室、 廊下

ロ クウ ル

給水管、 排水管、 給湯管及び温水管( 膨張管を含む。 )

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。

- ＲM 27 -