配管保温(ロックウール)

　給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)(3/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

給

水

管

、

排

水

管

、

給

湯

管

及

び

温

水

管

膨

張

管

を

含

む

ロ

ク書

ーウ 庫

ル倉

庫

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材 | 料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 雑 | 運 | 保 |
| 呼単 | ロックウール保温筒 | | アルミガラスクロス | |  |  |  |
|  | ［ｍ］ | 原紙 | ［ｍ］ | | 材 | 搬 | 温 |
| び  位 |  | ［ｍ２］ |  |  |  |  | 工 |
| 径 | 20厚 25厚 | 40厚 | 75幅 100幅 | 125幅 150幅 | 料 | 費 | ［人］ |
| 15 | 1.05 － | － 0.23 | 4.3 － | －－ |  |  | 0.075 |
| 20 | 1.05 － | － 0.25 | 4.7 － | －－ |  |  | 0.078 |
| 25 | 1.05 － | － 0.27 | － 3.6 | －－ |  |  | 0.085 |
| 32 | 1.05 － | － 0.31 | － 4.0 | －－ |  |  | 0.088 |
|  |  |  |  |  |  | １ |  |
| 40 | 1.05 － | － 0.33 | － 4.3 | －－ |  | 式 | 0.095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1.05 － | － 0.37 | － 4.9 | －－ | １ | 材 | 0.104 |
|  |  |  |  |  | 式 | 料 |  |
|  |  |  |  |  |  | 費 |  |
| 65 | 1.05 － | － 0.43 | －－ | 4.3 － | 材 | ＋ | 0.112 |
| m |  |  |  |  | 料 | 雑 |  |
| 80 | 1.05 － | － 0.48 | －－ | 4.8 － | 費  × | 材  料 | 0.123 |
|  |  |  |  |  | 0.05 | 費 |  |
| 100 | － 1.05 | － 0.61 | －－ | － 4.9 |  | ) | 0.164 |
|  |  |  |  |  |  | × |  |
| 125 | － 1.05 | － 0.71 | －－ | － 5.7 |  | 0.03 | 0.192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | － 1.05 | － 0.81 | －－ | － 6.4 |  |  | 0.219 |
| 200 | －－ | 1.05 1.11 | －－ | － 8.9 |  |  | 0.316 |
| 250 | －－ | 1.05 1.30 | －－ | － 10.4 |  |  | 0.386 |
| 300 | －－ | 1.05 1.50 | －－ | － 12.0 |  |  | 0.470 |

材

料

1

式

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

ロックウール保温筒

［ｍ］

原紙

［ｍ２］

アルミガラスクロス

［ｍ］

20厚 25厚 40厚

75幅 100幅 125幅 150幅

1.05 －

－ 0.23

4.3

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

0.25

0.27

0.31

0.33

0.37

0.43

0.48

0.61

0.71

0.81

1.11

1.30

1.50

4.7

3.6

4.0

4.3

4.9

4.3

4.8

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 29 -

4.9

5.7

6.4

8.9

［人］

0.075

0.078

0.085

0.088

0.095

0.104

0.05

10.4

12.0

0.03

0.112

0.123

0.164

0.192

0.219

0.316

0.386

0.470