配管保温(ロックウール)

　給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)(5/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

給

水

管

、

排

水

管

、

給

湯

管

及

び

温

水

管

膨

張

管

を

含

む

天

井

内

、

パ

イ

ロプ

ッシ

ク

ウ

ル

フ

ト

内

及

び

空

隙

壁

中

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材 | 料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 雑 | 運 | 保 |
| 呼単 | ロックウール保温筒 アルミガラスクロス | | | |  |  |  |
|  | ［ｍ］ |  | ［ｍ］ |  | 材 | 搬 | 温 |
| び  位 |  |  |  |  |  |  | 工 |
| 径 | 20厚 25厚 | 40厚 75幅 | 100幅 125幅 | 150幅 | 料 | 費 | ［人］ |
| 15 | 1.05 － | － 4.3 | －－ | － |  |  | 0.052 |
| 20 | 1.05 － | － 4.7 | －－ | － |  |  | 0.056 |
| 25 | 1.05 － | －－ | 3.6 － | － |  |  | 0.061 |
| 32 | 1.05 － | －－ | 4.0 － | － |  |  | 0.065 |
|  |  |  |  |  |  | １ |  |
| 40 | 1.05 － | －－ | 4.3 － | － |  | 式 | 0.071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1.05 － | －－ | 4.9 － | － | １ | 材 | 0.077 |
|  |  |  |  |  | 式 | 料 |  |
|  |  |  |  |  |  | 費 |  |
| 65 | 1.05 － | －－ | － 4.3 | － | 材 | ＋ | 0.082 |
| m |  |  |  |  | 料 | 雑 |  |
| 80 | 1.05 － | －－ | － 4.8 | － | 費  × | 材  料 | 0.091 |
|  |  |  |  |  | 0.05 | 費 |  |
| 100 | － 1.05 | －－ | －－ | 4.9 |  | ) | 0.122 |
|  |  |  |  |  |  | × |  |
| 125 | － 1.05 | －－ | －－ | 5.7 |  | 0.03 | 0.143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | － 1.05 | －－ | －－ | 6.4 |  |  | 0.163 |
| 200 | －－ | 1.05 － | －－ | 8.9 |  |  | 0.231 |
| 250 | －－ | 1.05 － | －－ | 10.4 |  |  | 0.291 |
| 300 | －－ | 1.05 － | －－ | 12.0 |  |  | 0.359 |

材

料

1

式

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

ロックウール保温筒

［ｍ］

アルミガラスクロス

［ｍ］

20厚 25厚 40厚 75幅 100幅 125幅 150幅

1.05 －

－ 4.3

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

4.7

3.6

4.0

4.3

4.9

4.3

4.8

－材

4.9

5.7

6.4

8.9

0.05

10.4

12.0

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 31 -

［人］

0.052

0.056

0.061

0.065

0.071

0.03

0.077

0.082

0.091

0.122

0.143

0.163

0.231

0.291

0.359