配管保温(ロックウール)

　冷水・冷温水管(膨張管を含む。)及び冷媒管(3/8)

摘要

保施

区温工

分材箇

質所

冷

水

・

冷

温

水

管

膨

張

管

を

含

む

ロ

ク

ウ

ル

機

械

室

、

書

庫

倉

庫

及

び

冷

媒

管

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材 | |  | 料 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 雑 | 運 | 保 |
| 呼 | 単 | ロックウール保温筒 | | ポリエチレンフィルム | |  | アルミガラスクロス |  |  |  |
|  |  | ［ｍ］ |  |  | ［ｍ］ | 原紙 | ［ｍ］ | 材 | 搬 | 温 |
| び |  |  |  |  |  | ［ｍ２］ |  |  |  | 工 |
|  | 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 径 |  | 30厚 40厚 | 50厚 | 100幅 125幅 | 150幅 200幅 | 250幅 | 100幅 125幅 150幅 | 料 | 費 | ［人］ |
| 15 |  | 1.05 － | － | 6.5 － | －－ | － 0.30 | 4.0 － － |  |  | 0.096 |
| 20 |  | 1.05 － | － | 6.9 － | －－ | － 0.32 | 4.2 － － |  |  | 0.100 |
| 25 |  | 1.05 － | － | 7.4 － | －－ | － 0.35 | 4.6 － － |  |  | 0.109 |
| 32 |  | － 1.05 | － | － 7.6 | －－ | － 0.46 | － 4.5 － |  | １ | 0.121 |
| 40 |  | － 1.05 | － | － 8.0 | －－ | － 0.48 | － 4.8 － |  | 式 | 0.130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | － 1.05 | － | － 8.7 | －－ | － 0.52 | － 5.2 － | １ | 材 | 0.142 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 式 | 料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 費 |  |
| 65 |  | － 1.05 | － | － 9.5 | －－ | － 0.58 | － 5.8 － | 材 | ＋ | 0.154 |
|  | m |  |  |  |  |  |  |  | 雑 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 料 |  |  |
| 80 |  | － 1.05 | － | －－ | 8.6 － | － 0.63 | － － 5.0 | 費 | 材  料 | 0.168 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ×  0.05 | 費 |  |
| 100 |  | － 1.05 | － | －－ | 9.8 － | － 0.73 | － － 5.8 |  | ) | 0.213 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |
| 125 |  | － 1.05 | － | －－ | 11.0 － | － 0.82 | － － 6.6 |  | 0.03 | 0.249 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | － 1.05 | － | －－ | 12.2 － | － 0.92 | － － 7.3 |  |  | 0.282 |
| 200 |  | － 1.05 | － | －－ | － 11.0 | － 1.11 | － － 8.9 |  |  | 0.385 |
| 250 |  | －－ | 1.05 | －－ | － 13.6 | － 1.38 | － － 11.0 |  |  | 0.470 |
| 300 |  | －－ | 1.05 | －－ | －－ | 12.4 1.57 | － － 12.6 |  |  | 0.564 |

材

料

1

式

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

ロックウール保温筒

30厚

1.05

1.05

1.05

［ｍ］

40厚

50厚

ポリエチレンフィルム

［ｍ］

原紙

［ｍ２］

アルミガラスクロス

［ｍ］

100幅 125幅 150幅 200幅 250幅

100幅 125幅 150幅

6.5

－ 0.30

4.0

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

［人］

0.096

6.9

7.4

－ 7.6

－ 8.0

－ 8.7

－ 9.5

－ 0.32

4.2

0.100

－ 0.35

4.6

0.109

－ 0.46

－ 4.5

0.121

－ 0.48

－ 4.8

0.130

－ 0.52

－ 5.2

－ 0.58

－ 5.8

－材

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

8.6

9.8

11.0 －

12.2 －

－ 11.0

－ 13.6

－ 0.63

－ 0.73

－ 0.82

－ 0.92

－ 1.11

－ 1.38

12.4 1.57

－ 5.0

－ 5.8

－ 6.6

－ 7.3

－ 8.9

0.05

－ 11.0

－ 12.6

0.03

0.142

0.154

0.168

0.213

0.249

0.282

0.385

0.470

0.564