配管保温(ロックウール)

　冷水・冷温水管(膨張管を含む。)及び冷媒管(8/8)

トの

工

他

［人］

保

温

工

［人］

雑運

材搬

料費

ステンレス

鋼板

［ｍ２］

0.2mm

ポリエチレンフィルム

［ｍ］

ロックウール保温筒

［ｍ］

30厚 40厚 50厚 100幅 125幅 150幅 200幅 250幅

要施工箇所

保温材質

摘

区分

1式

|  |  |
| --- | --- |
| 0.060 | 0.115 |
| 0.064  0.068  0.078  0.084 | 0.121  0.129  0.159  0.165 |
| 0.091 | 0.178 |
| 0.098  0.108  0.141 | 0.195  0.208  0.237 |
| 0.161 | 0.267 |
| 0.186 | 0.294 |

964

428

.3 .4 .4

000

１式

3

材料費＋雑材料費 × 0.0

50

5

１式 材料費× 0.0

0

189

096

.2 .2 .3

000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | － | － | 6.5 | － | － | － | － 0.42 |
| 1.05 | － | － | 6.9 | － | － | － | － 0.44 |
| 1.05 | － | － | 7.4 | － | － | － | － 0.47 |
| － | 1.05 | － | － | 7.6 | － | － | － 0.58 |
| － | 1.05 | － | － | 8.0 | － | － | － 0.60 |
| － | 1.05 | － | － | 8.7 | － | － | － 0.65 |
| － | 1.05 | － | － | 9.5 | － | － | － 0.71 |

66

.7 .8

00

7

.9

0

7

.0

1

7

.2

1

56

.5 .7

11

0520

2234

－－

－－－

－ 2.4

1

－－

.6 .8

89

－

.0

1

1

－

.2

2

1

.0

1

1

－

.6

3

1

－

－－－－－－－

5

.0

1

－

5

.0

1

－

5

.0

1

－

5

.0

1

－

5

.0

1

5

.0

1

－

5

.0

1

－

－－－－－－－

50

68

屋外露出 バルコニ 開放廊下を含む 及び浴室

厨房等の多湿箇所 厨房の天井内は含まない

ロ クウ ル

冷水・冷温水管

( 膨張管を含む。 ) 及び冷媒管

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。