表ＲＭ－１－１０【市】

配管保温(ロックウール)

　蒸気管(1/9)

トの

工

他

［人］

2

2

.0

0

運保

温

搬

工

費

［人］

0

4

.0

0

1式

3502436295724

2233344556790

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .0 .0 0. .0 .0 .1 0000000000000

2325197799483

4455678024926

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .1 .1 1. .1 .2 .2 0000000000000

材料

雑

カバー

ピン

［個］

合成樹脂製

カバー１

(シートタイプ)

［ｍ２］

ロックウール保温筒

［ｍ］

20厚 30厚 40厚

施

工

箇

所

保

温

材

質

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | － | － | 0.34 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.36 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.39 | 12 |
| － | 1.05 | － | 0.51 | 12 |
| － | 1.05 | － | 0.53 | 12 |
| － | 1.05 | － | 0.58 | 12 |
| － | － | 1.05 | 0.71 | 12 |
| － | － | 1.05 | 0.76 | 12 |
| － | － | 1.05 | 0.86 | 12 |
| － | － | 1.05 | 0.97 | 12 |
| － | － | 1.05 | 1.07 | 12 |
| － | － | 1.05 | 1.27 | 12 |
| － | － | 1.05 | 1.55 | 12 |
| － | － | 1.05 | 1.76 | 12 |

0520050

2234568

50000

25050

11223

屋内露出 一般居室、 廊下

ロ クウ ル

蒸気管

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。

- ＲM 44 -