配管保温(ロックウール)

　蒸気管(2/9)

トの

工

他

［人］

保

温

工

［人］

9

2

.0

0

0

4

.0

0

1式

0392560875106

3334456678023

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .0 .0 0. .1 .1 .1 0000000000000

2325197799483

4455678024926

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .1 .1 1. .1 .2 .2 0000000000000

合成樹脂製カバー２

(ジャケットタイプ)

［ｍ］

ロックウール保温筒

［ｍ］

20厚 30厚 40厚 20厚用 30厚用 40厚用

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | － | － | 1.05 | －－ |
| 1.05 | － | － | 1.05 | －－ |
| 1.05 | － | － | 1.05 | －－ |
| － | 1.05 | － | － | 1.05 － |
| － | 1.05 | － | － | 1.05 － |
| － | 1.05 | － | － | 1.05 － |
| － | － | 1.05 | － | － 1.05 |
| － | － | 1.05 | － | － 1.05 |
| － | － | 1.05 | － | － 1.05 |
| － | － | 1.05 | － | － 1.05 |
| － | － | 1.05 | － | － 1.05 |
| － | － | 1.05 | － | － 1.05 |
| － | － | 1.05 | － | － 1.05 |
| － | － | 1.05 | － | － 1.05 |

0520050

2234568

50000

25050

11223

要 施 工 箇 所

保温材質

摘

区分

屋内露出 一般居室、 廊下

ロ クウ ル

蒸気管

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。

- ＲM 45 -