配管保温(ロックウール)

　蒸気管(3/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

機

ロ械

ッロ 室

蒸 ク 、

気 ウ 書

管 ーウ 庫

ル倉

庫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 単  位 | 材 | | 料 | | | | 雑  材  料 | 運  搬  費 | 保  温  工  ［人］ |
| 呼  び  径 | ロックウール保温筒  ［ｍ］ | | 原紙  ［ｍ２］ | アルミガラスクロス | | |
| 100幅 | ［ｍ］  125幅 | 150幅 |
| 20厚 30厚 | 40厚 |
| 15 |  | 1.05 － | － | 0.23 | 3.0 | － | － |  |  | 0.078 |
| 20 |  | 1.05 － | － | 0.25 | 3.2 | － | － |  |  | 0.082 |
| 25 |  | 1.05 － | － | 0.27 | 3.6 | － | － |  |  | 0.089 |
| 32 |  | － 1.05 | － | 0.38 | 5.0 | － | － |  |  | 0.100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | １ |  |
| 40 |  | － 1.05 | － | 0.40 | 5.3 | － | － |  | 式 | 0.106 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | － 1.05 | － | 0.45 | － | 4.5 | － | １ | 材 | 0.117 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 式 | 料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 費 |  |
| 65 |  | －－ | 1.05 | 0.58 | － | 5.8 | － | 材 | ＋ | 0.130 |
|  | m |  |  |  |  |  |  | 料 | 雑 |  |
| 80 |  | －－ | 1.05 | 0.63 | － | － | 5.0 | 費  × | 材  料 | 0.142 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 | 費 |  |
| 100 |  | －－ | 1.05 | 0.73 | － | － | 5.8 |  | ) | 0.183 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |
| 125 |  | －－ | 1.05 | 0.82 | － | － | 6.6 |  | 0.03 | 0.214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | －－ | 1.05 | 0.92 | － | － | 7.3 |  |  | 0.243 |
| 200 |  | －－ | 1.05 | 1.11 | － | － | 8.9 |  |  | 0.339 |
| 250 |  | －－ | 1.05 | 1.30 | － | － | 10.5 |  |  | 0.411 |
| 300 |  | －－ | 1.05 | 1.50 | － | － | 12.0 |  |  | 0.498 |

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

ロックウール保温筒

［ｍ］

原紙

［ｍ２］

アルミガラスクロス

［ｍ］

20厚 30厚 40厚

100幅 125幅 150幅

［人］

1.05 －

－ 0.23

3.0

0.078

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

0.25

0.27

0.38

0.40

0.45

0.58

0.63

0.73

0.82

0.92

1.11

1.30

1.50

3.2

3.6

5.0

5.3

4.5

5.8

5.0

5.8

6.6

7.3

8.9

0.082

0.089

0.05

10.5

12.0

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 46 -

0.100

0.106

0.03

0.117

0.130

0.142

0.183

0.214

0.243

0.339

0.411

0.498