配管保温(ロックウール)

　蒸気管(4/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

機

ロ械

ッロ 室

蒸 ク 、

気 ウ 書

管 ーウ 庫

ル倉

庫

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 材 | | 料 | | 雑  材  料 | 運  搬  費 | 保  温  工  ［人］ |
| 呼  び  径 | 単  位 | ロックウール保  ［ｍ］ | | 温筒  40厚 | アルミガラス  化粧原紙  ［ｍ２］ |
| 20厚 | 30厚 |
| 15 |  | 1.05 | － | － | 0.23 |  |  | 0.054 |
| 20 |  | 1.05 | － | － | 0.25 |  |  | 0.058 |
| 25 |  | 1.05 | － | － | 0.27 |  |  | 0.064 |
| 32 |  | － | 1.05 | － | 0.38 |  |  | 0.072 |
|  |  |  |  |  |  |  | １ |  |
| 40 |  | － | 1.05 | － | 0.40 |  | 式 | 0.078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | － | 1.05 | － | 0.45 | １ | 材 | 0.085 |
|  |  |  |  |  |  | 式 | 料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 費 |  |
| 65 |  | － | － | 1.05 | 0.58 | 材 | ＋ | 0.093 |
|  | m |  |  |  |  | 料 | 雑 |  |
| 80 |  | － | － | 1.05 | 0.63 | 費  × | 材  料 | 0.103 |
|  |  |  |  |  |  | 0.05 | 費 |  |
| 100 |  | － | － | 1.05 | 0.73 |  | ) | 0.135 |
|  |  |  |  |  |  |  | × |  |
| 125 |  | － | － | 1.05 | 0.82 |  | 0.03 | 0.158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | － | － | 1.05 | 0.92 |  |  | 0.180 |
| 200 |  | － | － | 1.05 | 1.11 |  |  | 0.248 |
| 250 |  | － | － | 1.05 | 1.30 |  |  | 0.311 |
| 300 |  | － | － | 1.05 | 1.50 |  |  | 0.383 |

材

料

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

ロックウール保温筒

［ｍ］

アルミガラス

化粧原紙

［ｍ２］

20厚 30厚 40厚

1.05 －

1.05

1.05

0.23

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

0.25

0.27

0.38

0.40

0.45

0.58

0.63

0.73

0.82

0.92

1.11

1.30

1.50

［人］

0.054

0.058

0.064

0.05

0.072

0.078

0.03

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 47 -

0.085

0.093

0.103

0.135

0.158

0.180

0.248

0.311

0.383