保そ

温の

工

他

［人］

4

5

.0

0

1式

8428533580813

5677890358418

.0 .0 .0 .0 .0 .0 1. .1 .1 1. .2 .3 .3 0000000000000

配管保温(ロックウール)

　蒸気管(5/9)

材料

単 ロックウール保温筒 アルミガラスクロス

［ｍ］ ［ｍ］

位

20厚 30厚 40厚 100幅 125幅 150幅

要 施 工 箇 所

保温材質

摘

区分

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | － | － | 3.0 | －－ |
| 1.05 | － | － | 3.2 | －－ |
| 1.05 | － | － | 3.6 | －－ |
| － | 1.05 | － | 5.0 | －－ |
| － | 1.05 | － | 5.3 | －－ |
| － | 1.05 | － | － | 4.5 － |
| － | － | 1.05 | － | 5.8 － |
| － | － | 1.05 | － | － 5.0 |
| － | － | 1.05 | － | － 5.8 |
| － | － | 1.05 | － | － 6.6 |
| － | － | 1.05 | － | － 7.3 |
| － | － | 1.05 | － | － 8.9 |
| － | － | 1.05 | － | － 10.5 |
| － | － | 1.05 | － | － 12.0 |

1

1

1

5

0

20 25 32 04 50 65 80 001 521 150 020 250 300

天井内、 パイプシャ フト内及び空隙壁中

ロ クウ ル

蒸気管

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 48 -