保そ

材料

温の

配管保温(ロックウール)

　蒸気管(6/9)

工

他

［人］

アルミガラス

クロス粘着

テープ

［ｍ］

アルミガラスクロス

化粧保温筒

［ｍ］

0

4

.0

0

40厚 60幅 100幅

20厚 30厚

施

工

箇

所

保

温

材

質

1式

2325197799483

4455678024926

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .1 .1 1. .1 .2 .2 0000000000000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | － | － | 1.4 | － |
| 1.05 | － | － | 1.4 | － |
| 1.05 | － | － | 1.5 | － |
| － | 1.05 | － | 1.8 | － |
| － | 1.05 | － | 1.8 | － |
| － | 1.05 | － | 1.9 | － |
| － | － | 1.05 | 2.1 | － |
| － | － | 1.05 | 2.2 | － |
| － | － | 1.05 | 2.3 | － |
| － | － | 1.05 | 2.5 | － |
| － | － | 1.05 | 2.6 | － |
| － | － | 1.05 | － | 2.8 |
| － | － | 1.05 | － | 3.1 |
| － | － | 1.05 | － | 3.4 |

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

20 25 32 04 50 65 80 001 521 150 020 250 300

天井内、 パイプシャ フト内及び空隙壁中

ロ クウ ル

蒸気管

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 49 -