トの

工

他

［人］

保

温

工

［人］

0

2

.0

0

5

3

.0

0

1式

2367036527724

2222333455790

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .0 .0 0. .0 .0 .1 0000000000000

6781626652880

3334455791693

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .0 .0 1. .1 .1 .2 0000000000000

表ＲＭ－１－１１【市】

配管保温(グラスウール)

　給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)(1/9)

カバー

ピン

［個］

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

合成樹脂製

カバー１

(シートタイプ)

［ｍ２］

グラスウール保温筒

［ｍ］

20厚 25厚 40厚

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | － | － | 0.34 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.36 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.39 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.42 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.44 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.49 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.55 | 12 |
| 1.05 | － | － | 0.60 | 12 |
| － | 1.05 | － | 0.75 | 12 |
| － | 1.05 | － | 0.85 | 12 |
| － | 1.05 | － | 0.95 | 12 |
| － | － | 1.05 | 1.27 | 12 |
| － | － | 1.05 | 1.55 | 12 |
| － | － | 1.05 | 1.76 | 12 |

0520050

2234568

050000

025050

111223

要 施 工 箇 所

保温材質

摘

区分

屋内露出 一般居室、 廊下

グラスウ ル

給水管、 排水管、 給湯管及び温水管( 膨張管を含む。 )

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。

- ＲM 53 -