配管保温(グラスウール)

　給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)(2/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

15

20

給

水

管

、

排

水

管

、

給

湯

管

及

び

温

水

管

膨

張

管

を

含

む

グ

ラ

ス

ウ

ル

屋

内

露

出

一般

居

室

廊

下

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | | |  |  |  | ダ |
|  |  |  | 雑 | 運 | 保 |  |
| グラスウール保温筒 合(成ジャ樹ケ脂ッ製トタカイバプー)２ | | |  |  | 温 | ク |
| ［ｍ］ |  | ［ｍ］ | 材 | 搬 |  | ト |
|  |  |  |  |  | 工 | 工 |
| 20厚 25厚 | 40厚 20厚用 | 25厚用40厚用 | 料 | 費 | ［人］ | ［人］ |
| 1.05 － | － 1.05 | －－ |  |  | 0.035 | 0.026 |
| 1.05 － | － 1.05 | －－ |  |  | 0.036 | 0.029 |
| 1.05 － | － 1.05 | －－ |  |  | 0.037 | 0.030 |
| 1.05 － | － 1.05 | －－ |  |  | 0.038 | 0.034 |
|  |  |  |  | １ |  |  |
| 1.05 － | － 1.05 | －－ |  | 式 | 0.041 | 0.036 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.05 － | － 1.05 | －－ | １ | 材 | 0.046 | 0.039 |
|  |  |  | 式 | 料 |  |  |
|  |  |  |  | 費 |  |  |
| 1.05 － | － 1.05 | －－ | 材 | ＋ | 0.052 | 0.043 |
|  |  |  | 料 | 雑 |  |  |
| 1.05 － | － 1.05 | －－ | 費  × | 材  料 | 0.056 | 0.047 |
|  |  |  | 0.05 | 費 |  |  |
| － 1.05 | －－ | 1.05 － |  | ) | 0.076 | 0.059 |
|  |  |  |  | × |  |  |
| － 1.05 | －－ | 1.05 － |  | 0.03 | 0.095 | 0.068 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| － 1.05 | －－ | 1.05 － |  |  | 0.112 | 0.075 |
| －－ | 1.05 － | － 1.05 |  |  | 0.168 | 0.101 |
| －－ | 1.05 － | － 1.05 |  |  | 0.198 | 0.120 |
| －－ | 1.05 － | － 1.05 |  |  | 0.230 | 0.136 |

材

料

1

式

グラスウール保温筒

合成樹脂製カバー２

［ｍ］

(ジャケットタイプ)

［ｍ］

20厚 25厚 40厚 20厚用25厚用40厚用

［人］

［人］

1.05 －

－ 1.05

0.035

0.026

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

0.036

0.029

0.037

0.030

0.038

0.034

0.041

0.036

1.05

1.05

1.05

0.046

0.039

－材

0.052

0.043

0.05

1.05

1.05

1.05

0.03

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。

- ＲM 54 -

0.056

0.076

0.095

0.112

0.168

0.198

0.230

0.047

0.059

0.068

0.075

0.101

0.120

0.136