配管保温(グラスウール)

　給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)(4/9)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 材 | 料 | 雑  材 | 運  搬 | 保  温 | そ  の |
| 呼 | 単 | グラスウール  ［ｍ］ | 温筒  アルミガラス |
| び |  |  | 化粧原紙 |  |  |  |  |
|  | 位 |  | ［ｍ２］ |  |  | 工 |  |
| 径 |  | 20厚 25厚 | 40厚 | 料 | 費 |  | 他 |
|  |  |  |  |  |  | ［人］ |  |

要 施 工 箇 所

保温材質

摘

区分

7

4

.0

0

1式

9361830886745

4556678024062

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .1 .1 1. .2 .2 .3 0000000000000

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | － | － | 0.23 |
| 1.05 | － | － | 0.25 |
| 1.05 | － | － | 0.27 |
| 1.05 | － | － | 0.31 |
| 1.05 | － | － | 0.33 |
| 1.05 | － | － | 0.37 |
| 1.05 | － | － | 0.43 |
| 1.05 | － | － | 0.48 |
| － | 1.05 | － | 0.61 |
| － | 1.05 | － | 0.71 |
| － | 1.05 | － | 0.81 |
| － | － | 1.05 | 1.11 |
| － | － | 1.05 | 1.30 |
| － | － | 1.05 | 1.50 |

20 25 32 04 50 65 80 001 521 150 020 250 300

機械室、 書庫、 倉庫

グラスウ ル

給水管、 排水管、 給湯管及び温水管( 膨張管を含む。 )

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 56 -