配管保温(グラスウール)

　給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)(5/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

給

水

管

、

排

水

管

、

給

湯

管

及

び

温

水

管

膨

張

管

を

含

む

天

井

内

、

パ

イ

グプ

ラシ

ス

ウ

ル

フ

ト

内

及

び

空

隙

壁

中

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼単 | グラスウール保温筒 アルミガラスクロス | | | |  |  |  |
|  | ［ｍ］ |  | ［ｍ］ |  | 材 | 搬 | 温 |
| び  位 |  |  |  |  |  |  | 工 |
| 径 | 20厚 25厚 | 40厚 75幅 | 100幅 125幅 | 150幅 | 料 | 費 | ［人］ |
| 15 | 1.05 － | － 4.3 | －－ | － |  |  | 0.047 |
| 20 | 1.05 － | － 4.7 | －－ | － |  |  | 0.049 |
| 25 | 1.05 － | －－ | 3.6 － | － |  |  | 0.053 |
| 32 | 1.05 － | －－ | 4.0 － | － |  |  | 0.056 |
|  |  |  |  |  |  | １ |  |
| 40 | 1.05 － | －－ | 4.3 － | － |  | 式 | 0.061 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1.05 － | －－ | 4.9 － | － | １ | 材 | 0.068 |
|  |  |  |  |  | 式 | 料 |  |
|  |  |  |  |  |  | 費 |  |
| 65 | 1.05 － | －－ | － 4.3 | － | 材 | ＋ | 0.073 |
| m |  |  |  |  | 料 | 雑 |  |
| 80 | 1.05 － | －－ | － 4.8 | － | 費  × | 材  料 | 0.080 |
|  |  |  |  |  | 0.05 | 費 |  |
| 100 | － 1.05 | －－ | －－ | 4.9 |  | ) | 0.108 |
|  |  |  |  |  |  | × |  |
| 125 | － 1.05 | －－ | －－ | 5.7 |  | 0.03 | 0.128 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | － 1.05 | －－ | －－ | 6.4 |  |  | 0.146 |
| 200 | －－ | 1.05 － | －－ | 8.9 |  |  | 0.207 |
| 250 | －－ | 1.05 － | －－ | 10.5 |  |  | 0.264 |
| 300 | －－ | 1.05 － | －－ | 12.0 |  |  | 0.325 |

単

呼

300

－

－

1.05

－

－

－

12.0

0.325

1

式

アルミガラスクロス

グラスウール保温筒

［ｍ］

［ｍ］

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

20厚 25厚 40厚 75幅 100幅 125幅 150幅

1.05 －

－ 4.3

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

4.7

3.6

4.0

4.3

4.9

4.3

1.05

4.8

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

［人］

0.047

0.049

0.053

－材

4.9

5.7

6.4

8.9

0.05

10.5

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 57 -

0.056

0.061

0.03

0.068

0.073

0.080

0.108

0.128

0.146

0.207

0.264