保そ

温の

工

他

［人］

5

3

.0

0

1式

6781626652880

3334455791693

.0 .0 .0 .0 .0 .0 0. .0 .0 1. .1 .1 .2 0000000000000

配管保温(グラスウール)

　給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)(6/9)

材料

アルミガラス

クロス粘着

テープ

［ｍ］

アルミガラスクロス

化粧保温筒

［ｍ］

40厚 60幅 100幅

20厚 25厚

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | － | － | 1.6 | － |
| 1.05 | － | － | 1.6 | － |
| 1.05 | － | － | 1.6 | － |
| 1.05 | － | － | 1.7 | － |
| 1.05 | － | － | 1.7 | － |
| 1.05 | － | － | 1.8 | － |
| 1.05 | － | － | 1.9 | － |
| 1.05 | － | － | 1.9 | － |
| － | 1.05 | － | 2.2 | － |
| － | 1.05 | － | 2.3 | － |
| － | 1.05 | － | 2.4 | － |
| － | － | 1.05 | － | 2.9 |
| － | － | 1.05 | － | 3.1 |
| － | － | 1.05 | － | 3.4 |

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

施

工

箇

所

保

温

材

質

20 25 32 04 50 65 80 001 521 150 020 250 300

天井内、 パイプシャ フト内及び空隙壁中

グラスウ ル

給水管、 排水管、 給湯管及び温水管( 膨張管を含む。 )

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 58 -