配管保温(グラスウール)

　給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)(7/9)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘 | | 要 | | 単  位 | 材 | | | | | | | 料 | | | | | 雑  材  料 | 運  搬  費 | 保  温  工  ［人］ | そ  の  他 |
| 区  分 | 保  温  材  質 | 施  工  箇  所 | 呼  び  径 | グラスウール保温筒  ［ｍ］ | | | ポリエチレンフィルム  ［ｍ］ | | | | 着色アルミガラスクロス  ［ｍ］ | | | | |
| 20厚 25厚 | | 40厚 | 100幅 | 125幅 | 150幅 200幅 | | 250幅 | 75幅 100幅 125幅 | | | 150幅 |
|  |  |  | 15 |  | 1.05 | － | － | 5.1 | － | － | － | － | 4.3 | － | － | － |  |  | 0.058 |  |
|  |  |  | 20 |  | 1.05 | － | － | 5.4 | － | － | － | － | 4.7 | － | － | － |  |  | 0.060 |  |
| 給  水 |  |  | 25 |  | 1.05 | － | － | 6.0 | － | － | － | － | － | 3.6 | － | － |  |  | 0.068 |  |
| 管  、  排 |  |  | 32 |  | 1.05 | － | － | 6.6 | － | － | － | － | － | 4.0 | － | － |  | １ | 0.070 |  |
| 水  管 |  | 暗 | 40 |  | 1.05 | － | － | 7.0 | － | － | － | － | － | 4.3 | － | － |  | 式  材  料 | 0.076 |  |
| 、  給  湯 | グ  ラ  ス | 渠  内 | 50 |  | 1.05 | － | － | 7.9 | － | － | － | － | － | 4.9 | － | － | １  式 | 0.084 |  |
| 管  及  び  温  水 | ピ  ッ  ト  内  を | 65 | m | 1.05 | － | － | － | 7.2 | － | － | － | － | － | 4.3 | － | 材  料  費  × | 費  ＋  雑 | 0.090 | 1 |
| ウ  ル | 80 | 1.05 | － | － | － | 8.0 | － | － | － | － | － | 4.8 | － | 材  料  費  ×  0.03 | 0.099 | 式 |
| 管  膨  張  管  を | 含  む | 100  125 |  | －  － | 1.05  1.05 | －  － | －  － | －  － | 8.3  9.6 | －  － | －  － | －  － | －  － | －  － | 4.9  5.7 | 0.05 | 0.133  0.158 |  |
| 含  む |  |  | 150 |  | － | 1.05 | － | － | － | 10.8 | － | － | － | － | － | 6.4 |  |  | 0.180 |  |
|  |  |  | 200 |  | － | － | 1.05 | － | － | － | 11.0 | － | － | － | － | 8.9 |  |  | 0.257 |  |
|  |  |  | 250 |  | － | － | 1.05 | － | － | － | 12.9 | － | － | － | － | 10.5 |  |  | 0.327 |  |
|  |  |  | 300 |  | － | － | 1.05 | － | － | － | － | 11.8 | － | － | － | 12.0 |  |  | 0.404 |  |

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。