配管保温(グラスウール)

　給水管、排水管、給湯管及び温水管(膨張管を含む。)(9/9)

トの

工

他

［人］

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料 | | | | | 雑 運 保  温  材搬  工  料費  ［人］ |
| 呼単  び  位  径 | グラスウール保温筒  ［ｍ］ | | ポリエチレンフィルム ステ鋼ン板レス  ［ｍ］ ［ｍ２］ | | |
| 20厚 25厚 | 40厚 | 100幅 | 125幅 | 150幅 200幅 250幅 0.2mm |

要 施 工 箇 所

保温材質

摘

区分

1式

39651

99012

.0 .0 1. .1 .1

00000

14803

44455

.0 .0 0. .0 .0

00000

|  |  |
| --- | --- |
| 0.060 | 0.135 |
| 0.064 | 0.151 |
| 0.070 | 0.165 |
| 0.095  0.112  0.128  0.182 | 0.205  0.234  0.261  0.349 |

１式

3

(( 材料費＋雑材料費) × 0.0

5

１式( 材料費× 0.0)

97

17

.4 .4

00

26

38

.2 .2

00

46924

.3 .3 3. .4 .4

00000

－－－－－

－－－－－

－－－－－

－－－

.1

5

.4

5

.0 .6 .0

667

－－－

－

5

.0

1

－

5

.0

1

－

5

.0

1

－

5

.0

1

－

5

.0

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | － | － | 7.9 | － | － | － | － | 0.49 |
| 1.05 | － | － | － | 7.2 | － | － | － | 0.55 |
| 1.05 | － | － | － | 8.0 | － | － | － | 0.60 |
| － | 1.05 | － | － | － | 8.3 | － | － | 0.75 |
| － | 1.05 | － | － | － | 9.6 | － | － | 0.85 |
| － | 1.05 | － | － | － | 10.8 | － | － | 0.95 |
| － | － | 1.05 | － | － | － | 11.0 | － | 1.27 |

88

.4 .6

11

.9

2

1

－－

55

.0 .0

11

－－

－－

m

5 0 5 2 0 0 5 0 00 25 50 00 50 00 1 2 2 3 4 5 6 8 10 12 15 02 25 30

屋外露出 バルコニ 開放廊下を含む 及び浴室

厨房等の多湿箇所 厨房の天井内は含まない

グラスウー ル

給水管、 排水管、 給湯管及び温水管( 膨張管を含む。 )

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。