配管保温(グラスウール)

　冷水・冷温水管(膨張管を含む。)及び冷媒管(3/8)

摘要

保施

区 温 工

分 材 箇

質所

冷

水

・

冷

温

水

管

膨

張

管

を

含

む

機

械

室

スウ 書庫

ーウ 庫

ル倉

庫

及

び

冷

媒

管

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 材 |  | 料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 雑 | 運 | 保 |
| 呼単 | グラスウール保温筒 | | ポリエチレンフィルム | | アルミガラスクロス | | |  |  |  |
|  |  | ［ｍ］ | ［ｍ］ |  | 原紙 | ［ｍ］ |  | 材 | 搬 | 温 |
| び |  |  |  |  | ［ｍ２］ |  |  |  |  | 工 |
| 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 径 | 30厚 | 40厚 50厚 100幅 | 125幅 150幅 | 200幅 250幅 | 100幅 | 125幅 | 150幅 | 料 | 費 | ［人］ |
| 15 | 1.05 | － － 6.5 | －－ | －－ | 0.30 4.0 | － | － |  |  | 0.088 |
| 20 | 1.05 | － － 6.9 | －－ | －－ | 0.32 4.2 | － | － |  |  | 0.091 |
| 25 | 1.05 | － － 7.4 | －－ | －－ | 0.35 4.6 | － | － |  |  | 0.098 |
| 32 | － | 1.05 － － | 7.6 － | －－ | 0.46 － | 4.5 | － |  |  | 0.115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | １ |  |
| 40 | － | 1.05 － － | 8.0 － | －－ | 0.48 － | 4.8 | － |  | 式 | 0.123 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | － | 1.05 － － | 8.7 － | －－ | 0.52 － | 5.2 | － | １ | 材 | 0.136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 式 | 料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 費 |  |
| 65 | － | 1.05 － － | 9.5 － | －－ | 0.58 － | 5.8 | － | 材 | ＋ | 0.147 |
| m |  |  |  |  |  |  |  |  | 雑 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 料 |  |  |
| 80 | － | 1.05 － － | － 8.6 | －－ | 0.63 － | － | 5.0 | 費 | 材  料 | 0.161 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ×  0.05 | 費 |  |
| 100 | － | 1.05 － － | － 9.8 | －－ | 0.73 － | － | 5.8 |  | × | 0.199 |
| 125 | － | 1.05 － － | － 11.0 | －－ | 0.82 － | － | 6.6 |  | 0.03 | 0.233 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | － | 1.05 － － | － 12.2 | －－ | 0.92 － | － | 7.3 |  |  | 0.263 |
| 200 | － | 1.05 － － | －－ | 11.0 － | 1.11 － | － | 8.9 |  |  | 0.325 |
| 250 | － | － 1.05 － | －－ | 13.6 － | 1.38 － | － | 11.0 |  |  | 0.413 |
| 300 | － | － 1.05 － | －－ | － 12.4 | 1.57 － | － | 12.6 |  |  | 0.494 |

材

料

1

式

グラスウール保温筒

30厚

［ｍ］

40厚

ポリエチレンフィルム

［ｍ］

原紙

［ｍ２］

アルミガラスクロス

［ｍ］

50厚 100幅 125幅 150幅 200幅 250幅

100幅 125幅 150幅

［人］

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

6.5

6.9

7.4

0.30 4.0

0.088

0.32 4.2

0.091

0.35 4.6

0.098

7.6

0.46 －

4.5

0.115

8.0

8.7

9.5

－ 8.6

－ 9.8

－ 11.0

－ 12.2

11.0 －

13.6 －

－ 12.4

0.48 －

0.52 －

0.58 －

0.63 －

0.73 －

0.82 －

0.92 －

1.11 －

1.38 －

1.57 －

4.8

5.2

5.8

－材

0.123

0.136

0.147

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

5.0

5.8

6.6

7.3

8.9

0.05

11.0

12.6

0.03

0.161

0.199

0.233

0.263

0.325

0.413

0.494