配管保温(グラスウール)

　冷水・冷温水管(膨張管を含む。)及び冷媒管(8/8)

トの

工

他

［人］

保

温

工

［人］

雑運

材搬

料費

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| グラスウール保温筒  ［ｍ］ | ポリエチレンフィルム  ［ｍ］ | ステンレス  鋼板  ［ｍ２］ |
| 30厚 40厚 50厚 100幅 | 125幅 150幅 200幅 250幅 | 0.2mm |

材料

要

施

工

箇

所

保

区温

分材

質

1式

51

12

.1 .1

00

46

55

.0 .0

00

24

.4 .4

00

－－

－－

.5

6

.9

6

5

.0

1

5

.0

1

|  |  |
| --- | --- |
| 0.062 | 0.129 |
| 0.074 | 0.159 |
| 0.081  0.089 | 0.165  0.178 |
| 0.097 | 0.195 |
| 0.105  0.133  0.155  0.176 | 0.208  0.237  0.267  0.294 |
| 0.214  0.277 | 0.349  0.426 |

7

.4

0

.4

7

5

.0

1

8

.5

0

.6

7

5

.0

1

4

8

.4

0

9

3

.3

0

3

１式(( 材料費＋雑材料費) × 0.0)

5

１式( 材料費× 0.0)

05

.6 .6

00

1

.7

0

6677

.7 .8 .9 .0

0001

75

.2 .5

11

6

.7

1

－－

－－

.0

8

.7

8

.5

9

－－

－－

5

.0

1

5

.0

1

5

.0

1

00

45

－－－－

－－－－

.6

8

.8

9

.0

1

1

.2

2

1

.4

2

1

－－－－

－－－－

5

.0

1

5

.0

1

5

.0

1

5

.0

1

0050

80 0 2 5

8111

.0

1

1

.6

3

1

－－

－ .05

1

5

.0

1

5

.0

1

屋外露出 バルコニ 開放廊下を含む 及び浴室

厨房等の多湿箇所 厨房の天井内は含まない

グラスウ ル

冷水・冷温水管( 膨張管を含む。 ) 及び冷媒管

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。