表ＲＭ－１－１３【市】

配管保温(グラスウール)

　蒸気管(1/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

15

20

25

32

グ

ラ

ス

ウ

ル

屋

内

露

出

一

般

居

室

廊

下

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | | 雑  材  料 | 運  搬  費 | 保  温  工  ［人］ | ダ  ク  ト  工  ［人］ |
| グラスウール保温筒 合成樹脂製  ［ｍ］ カバー１  (シートタイプ)  20厚 30厚 40厚 ［ｍ ］ | カバー  ピン  ［個］ |
| 1.05 － － 0.34 | 12 | １  式  材  料  費  ×  0.05 | １  式  材  料  費  ＋  雑  材  料  費  ×  0.03 | 0.034 | 0.022 |
| 1.05 － － 0.36  1.05 － － 0.39 | 12  12 | 0.035  0.036 | 0.023  0.025 |
| － 1.05 － 0.51 | 12 | 0.045 | 0.030 |
| － 1.05 － 0.53 | 12 | 0.050 | 0.032 |
| － 1.05 － 0.58 | 12 | 0.054 | 0.034 |
| － － 1.05 0.71 | 12 | 0.078 | 0.043 |
| － － 1.05 0.76 | 12 | 0.084 | 0.046 |
| － － 1.05 0.86 | 12 | 0.105 | 0.052 |
| － － 1.05 0.97 | 12 | 0.121 | 0.059 |
| － － 1.05 1.07 | 12 | 0.142 | 0.065 |
| － － 1.05 1.27 | 12 | 0.168 | 0.077 |
| － － 1.05 1.55 | 12 | 0.193 | 0.092 |
| － － 1.05 1.76 | 12 | 0.223 | 0.104 |

材

料

1

式

グラスウール保温筒

［ｍ］

合成樹脂製

カバー１

カバー

(シートタイプ)

ピン

20厚 30厚 40厚

1.05 －

1.05 －

1.05 －

－ 1.05 －

－ 1.05 －

－ 1.05 －

－ 1.05

－ 1.05

－ 1.05

－ 1.05

－ 1.05

－ 1.05

－ 1.05

－ 1.05

［ｍ２］

0.34

0.36

0.39

0.51

0.53

0.58

0.71

0.76

0.86

0.97

1.07

1.27

1.55

1.76

［個］

12

12

12

12

12

12

12 材

12

12

12

12

12

12

12

0.05

0.03

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。

- ＲM 70 -

［人］

［人］

0.034

0.035

0.036

0.045

0.050

0.054

0.078

0.084

0.105

0.121

0.142

0.168

0.193

0.223

0.022

0.023

0.025

0.030

0.032

0.034

0.043

0.046

0.052

0.059

0.065

0.077

0.092

0.104