配管保温(グラスウール)

　蒸気管(3/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

15

20

25

32

40

グ

ラ

ス

ウ

ル

機

械室

、

書

庫

倉

庫

50

65

80

100

125

150

200

250

300

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | | | 雑  材  料 | 運  搬  費 | 保  温  工  ［人］ |
| グラスウール保温筒 アルミガラスクロス  ［ｍ］ 原紙 ［ｍ］  ［ｍ２］ | | |
| 20厚 30厚 40厚 100幅 | 125幅 | 150幅 |
| 1.05 － － 0.23 3.0 | － | － | １  式  材  料  費  ×  0.05 | １  式  材  料  費  ＋  雑  材  料  費  ×  0.03 | 0.068 |
| 1.05 － － 0.25 3.2  1.05 － － 0.27 3.6 | －  － | －  － | 0.072  0.078 |
| － 1.05 － 0.38 5.0 | － | － | 0.088 |
| － 1.05 － 0.40 5.3 | － | － | 0.097 |
| － 1.05 － 0.45 － | 4.5 | － | 0.105 |
| － － 1.05 0.58 － | 5.8 | － | 0.127 |
| － － 1.05 0.63 － | － | 5.0 | 0.137 |
| － － 1.05 0.73 － | － | 5.8 | 0.177 |
| － － 1.05 0.82 － | － | 6.6 | 0.202 |
| － － 1.05 0.92 － | － | 7.3 | 0.237 |
| － － 1.05 1.11 － | － | 8.9 | 0.300 |
| － － 1.05 1.30 － | － | 10.5 | 0.357 |
| － － 1.05 1.50 － | － | 12.0 | 0.430 |

材

料

1

式

グラスウール保温筒

［ｍ］

原紙

［ｍ２］

アルミガラスクロス

［ｍ］

20厚 30厚 40厚

100幅 125幅 150幅

［人］

1.05 －

1.05 －

1.05 －

－ 0.23 3.0

－ 0.25 3.2

－ 0.27 3.6

－ 1.05 － 0.38 5.0

－ 1.05 － 0.40 5.3

－ 1.05 － 0.45 －

0.068

4.5

0.072

0.078

0.088

0.097

0.105

－ 1.05 0.58 －

－ 1.05 0.63 －

－ 1.05 0.73 －

－ 1.05 0.82 －

－ 1.05 0.92 －

－ 1.05 1.11 －

－ 1.05 1.30 －

－ 1.05 1.50 －

5.8

－材

0.127

5.0

5.8

6.6

7.3

8.9

0.05

10.5

12.0

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 72 -

0.03

0.137

0.177

0.202

0.237

0.300

0.357

0.430