配管保温(グラスウール)

　蒸気管(4/9)

摘要

保

区温

分材

質

施

工

箇

所

15

20

25

32

40

グ

ラ

ス

ウ

ル

機

械室

、

書

庫

倉

庫

50

65

80

100

125

150

200

250

|  |
| --- |
| グラスウール保温筒  ［ｍ］ アルミガラス  化粧原紙 |
| ［ｍ２］  20厚 30厚 40厚 |
| 1.05 － － 0.23 |
| 1.05 － － 0.25  1.05 － － 0.27 |
| － 1.05 － 0.38 |
| － 1.05 － 0.40 |
| － 1.05 － 0.45 |
| － － 1.05 0.58 |
| － － 1.05 0.63 |
| － － 1.05 0.73 |
| － － 1.05 0.82 |
| － － 1.05 0.92 |
| － － 1.05 1.11 |
| － － 1.05 1.30 |

－ － 1.05 1.50

グラスウール保温筒

［ｍ］

アルミガラス

化粧原紙

［ｍ２］

300

20厚 30厚 40厚

1.05 －

0.23

1.05 －

1.05 －

－ 1.05 －

－ 1.05 －

－ 1.05 －

0.25

0.27

0.38

0.40

0.45

－ 1.05

－ 1.05 0.63

－ 1.05 0.73

0.58 材

料

費

×

0.05

－ 1.05 0.82

－ 1.05 0.92

－ 1.05 1.11

－ 1.05 1.30

１

式

材

料

費

＋

雑

材

料

)費

×

0.03

)

|  |
| --- |
| 保  温  工  ［人］ |
| 0.046 |
| 0.049  0.054 |
| 0.062 |
| 0.070 |
| 0.075 |
| 0.092 |
| 0.099 |
| 0.132 |
| 0.149 |
| 0.176 |
| 0.215 |
| 0.264 |
| 0.325 |

1

式

［人］

0.046

0.049

0.054

0.062

0.070

0.075

0.092

0.099

0.132

0.149

0.176

0.215

0.264

0.325

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。

- ＲM 73 -