表ＲＭ－２－４【市】

スパイラルダクト　低圧ダクト

細目

スパイラルダクト

(低圧ダクト)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摘 | 要 | 単位 | 材 料 | 補 | | 助 | |
| ダ ク ト  口径  ［mm］ | 板厚  [mm] | スパイラル  ダクト  ［ｍ］ | ダクト用  テープ  (50幅)  ［ｍ］ | タップ  スクリュー  ［本］ | シール材  ［ｇ］ | 吊り  ボルト用  平鋼  ［ｋｇ］ |
| 100 |  |  |  | 0.63 |  | 12 | 0.11 |
| 125 |  |  |  | 0.79 | 4 | 15 | 0.14 |
| 150 |  |  |  | 0.88 | 17 | 0.16 |
| 175 |  |  |  | 1.10 |  | 21 | 0.18 |
| 200 |  |  |  | 1.26 |  | 23 | 0.20 |
| 225 | 0.5 |  | 1.1 | 1.41 | 6 | 27 | 0.22 |
| 250 |  | 1.57 | 28 | 0.25 |
| 275 |  |  |  | 1.73 |  | 32 | 0.26 |
| 300 |  |  |  | 1.88 | 8 | 34 | 0.33 |
| 350 |  |  |  | 2.20 | 40 | 0.34 |
| 400 |  |  |  | 2.51 | 10 | 46 | 0.38 |
| 450 |  | ｍ |  | 2.83 | 53 | 0.43 |
| 500 |  |  |  | 3.14 | 12 | 58 | 0.47 |
| 550 |  |  |  | 3.45 | 75 | 0.52 |
| 600 | 0.6 |  | 1.1 | 3.77 | 14 | 83 | 0.56 |
| 650 |  |  |  | 4.08 | 88 | 0.61 |
| 700 |  |  |  | 4.40 | 16 | 95 | 0.65 |
| 750 |  |  |  | 4.71 | 16 | 102 | 0.70 |
| 800 |  |  |  | 5.02 | 18 | 108 | 0.74 |
| 850 | 0.8 |  | 1.1 | 5.34 | 115 | 0.79 |
| 900 |  | 5.65 | 20 | 122 | 0.82 |
| 950 |  |  |  | 5.97 | 127 | 0.88 |
| 1,000 |  |  |  | 6.28 | 22 | 135 | 0.92 |

棒鋼 六角ボルト・

M１０ ナット

又は (M８×

呼び径９ 20L～25L)

0.17 0.47

0.46

［ｋｇ］ ［組］ 手

0.94

(注)　1.　「その他」の率対象は、材料、補助材、異形継手、雑材料等、運搬費及びダクト工とする。

雑運

等費

式 材料費＋補助材費 × 0.2

5

補助材費＋雑材料等費 × 0.

材料費＋補助材費＋異形継手費

×

0.15

)

そ

ダクト工 の

［人］ の

他

0.115

0.115

0.133

0.155

0.174

0.191

000

025

.2 .2 .2

000

8

8

.2

0

6

3

.3

0

23907

93027

.3 .4 5. .5 .5

00000

6

0

.6

0

0.654

0.694

0.721

0.769

0.798

0.869

１式