衛生器具(2/2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 細 目 記 号 摘 要 単位 | 材料 | 配管工  ［人］ | その他 |
| 衛生器具［組］ |
| L-710  手 洗 器 組  L-730 | 1 | 0.30 | １式 |
| 洗 面 化 粧 台 組 | 1 | 0.58 | １式 |
| 洗 濯 機 パ ン ト ラ ッ プ 付 組 | 1 | 0.48 | １式 |
| S-210  掃 除 流 し バック付き掃除流し 組 NS-210 | 1 | 1.10 | １式 |
| 飲料用冷水器 立 形 冷 水 水 飲 器 組 | 1 | 0.69 | １式 |
| 化 粧 棚 陶 器 製 縁 付 個 | 1［個］ | 0.15 | １式 |
| 鏡 防 湿 形 縁 な し 枚 | 1［枚］ | 0.23 | １式 |
| 身 障 者 用 鏡 防 湿 形 縁 な し 枚 | 1［枚］ | 0.40 | １式 |
| 水 石けん 入れ 壁 付 押 ボ タ ン 式 個 | 1［個］ | 0.10 | １式 |
| シートペーパーホルダ 個 | 1［個］ | 0.13 | １式 |
| 仕 切 板 小 便 器 用 、 陶 製 個 | 1［個］ | 0.13 | １式 |
| メディシングキャビネット 露 出 形 個 | 1［個］ | 0.13 | １式 |
| タ オ ル 掛 け 金 属 製 個 | 1［個］ | 0.13 | １式 |
| 紙 巻 器 (合紙巻器のみ取付の場) 個 | 1［個］ | 0.13 | １式 |
| 大便器用  (洗浄弁のみ取付の場合)  洗 浄 弁 個  小便器用  (洗浄弁のみ取付の場合) | 1［個］ | 0.35 | １式 |
| 0.16 |
| シャワ ーセット 湯固水定混合式栓シ、ャ吐ワ水ー口 組 | 1 | 1.00 | １式 |
| 一括式  小便器用節水装置 組  個別式 | 1 | 0.50 | １式 |
| 0.16 |
| 和風大便器耐火カバー 個 | 1［個］ | 0.50 | １式 |
| 温水洗浄式便座 組 | 1 | 0.25 | １式 |

(注)　1.　「その他」の率対象は、配管工とする。

- ＲM 90 -